【环督函〔2019〕72号】附件

晋城市高平市督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-201907-060 | 2019年 8月4日 | 晋 城 市 | 高 平 市 | / | 高平市乾元明胶有限公司 | 晋城高平市王家河村 | 未安装 治污设施 | 现场检查时，该企业未生产，企业天然气锅炉排气口达不到环评要求高度，泡皮车间和生产车间中间的生物除臭系统未安装。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019年 9月15日 |